ΤΜΗΜΑ A: Εργαστηριακά αναλώσιμα: Σωληνάρια μιας χρήσης, Προϋπολογισμός: 7.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  CPV: 33192500-7

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | AITOYMENH ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- |
| Πολυκαρβονικά, διαφανή σωληνάρια φυγοκέντρησης από πολυπροπυλένιο, 50ml, διαβαθμισμένα, κωνικού πυθμένα, αποστειρωμένα, μέγιστος αριθμός στροφών φυγοκέντρησης 20.000g, CE/IVD | 5.000 τεμάχια |
| Πολυκαρβονικά σωληνάρια φυγοκέντρησης 15ml με βιδωτό καπάκι, κωνικός πυθμένας, διαφανές σωληνάριο, αποστειρωμένα, μέγιστος αριθμός στροφών φυγοκέντρησης 17.000g, CE/IVD | 1.000 τεμάχια |
| Σωληνάρια μικροφυγοκέντρησης τύπου eppendorf, υψηλής ποιότητας, 1,5ml, διαφανή, ελεύθερα νουκλεασών και πυρετογόνων, μέγιστος αριθμός στροφών 18.000g, CE/IVD | 10.000 τεμάχια |
| Σωληνάριο μικρο-δοκιμών, τύπου eppendorf, με πώμα ασφαλείας 0,5 ml από πολυπροπυλένιο, διαυγή, διαβαθμισμένο με διάτρητο καπάκι, θερμοάντοχο, μέγιστος αριθμός στροφών 18.000g, CE/IVD | 10.000 τεμάχια |
| Σωληνάριο από πολυπροπυλένιο για δοκιμασίες PCR, θερμοάντοχο, όγκου 0.2 ml, διαυγές, με προσαρτημένο επίπεδο καπάκι, ελεύθερα νουκλεασών και πυρετογόνων, CE/IVD | 10.000 τεμάχια |
| Σωληνάριο από πολυπροπυλένιο για δοκιμασίες PCR, θερμοάντοχο, όγκου 0.2 ml, χρωματιστό, με προσαρτημένο επίπεδο καπάκι, ελεύθερα νουκλεασών και πυρετογόνων, CE/IVD | 5.000 τεμάχια |
| Σωληνάρια όγκου 0.5ml, διαυγή, χωρίς διαβάθμιση, που επιτρέπουν μετρήσεις με φθορισμόμετρο | 5.000 τεμάχια |

ΤΜΗΜΑ B: Εργαστηριακά αναλώσιμα: Ρύγχη Πιπετών, Προϋπολογισμός: 6.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  CPV: 38437110-1

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | AITOYMENH ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- |
| Ρύγχη πιπετών από πολυπροπυλένιο με φίλτρο όγκου 1 - 20 µl σε κουτί, ελεύθερα νουκλεασών και πυρετογόνων, εφαρμογής πιπετών Gilson, CE-IVD | 20.000 τεμάχια |
| Ρύγχη πιπετών από πολυπροπυλένιο με φίλτρο όγκου 2 - 200 µl σε κουτί, ελεύθερα νουκλεασών και πυρετογόνων, εφαρμογής πιπετών Gilson, CE-IVD | 10.000 τεμάχια |
| Ρύγχη πιπετών από πολυπροπυλένιο με φίλτρο όγκου 100 - 1000 µl, 96 ρύγχη/κουτί, ελεύθερα νουκλεασών και πυρετογόνων, εφαρμογής πιπετών Gilson, CE-IVD | 1.000 τεμάχια |
| Κίτρινα ρύγχη πιπετών από πολυπροπυλένιο, όγκου 1 - 200 µl, εφαρμογής πιπετών Gilson | 20.000 τεμάχια |
| Μπλε ρύγχη πιπετών από πολυπροπυλένιο, όγκου 100 - 1000 µl, εφαρμογής πιπετών Gilson | 1.000 τεμάχια |
| Άχρωμα ρύγχη πιπετών από πολυπροπυλένιο, όγκου 1 - 10 µl, εφαρμογής πιπετών Gilson | 20.000 τεμάχια |
| Ορολογική, μεμονωμένα συσκευασμένη, αποστειρωμένη πιπέτα όγκου 10ml | 5.000 τεμάχια |

ΤΜΗΜΑ Γ: Εργαστηριακά αναλώσιμα: Πλάκες Αναλύσεων, Πλάκες καθαρισμού. Προϋπολογισμός: 7.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  CPV: 38437000-7

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | AITOYMENH ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- |
| Πλάκα 96 βυθρίων με μεμβράνη αποκλεισμού μεγέθους και χρήση διήθηση κενού για την απομάκρυνση περίσσειας εκκινητών και δεοξυνουκλεοτιδίων | 50 τεμάχια |
| Πιάτο 96 θέσεων, αποστειρωμένο, ελεύθερο νουκλεασών και πυρετογόνων, με διάφανη διαγράμμιση, όγκου 0.2ml ανά βυθρίο, κατάλληλο για αντιδράσεις PCR | 500 πιάτα |
| Πιάτο από πολυπροπυλένιο, 96 θέσεων μεγάλου βάθους, όγκου 0.8mL | 500 πιάτα |

ΤΜΗΜΑ Δ: Εργαστηριακά αντιδραστήρια που αφορούν ηλεκτροφόρηση σε γενετικούς αναλυτές: Πολυμερή, Αποδιατακτικοί Παράγοντες, Ρυθμιστικά Διαλύματα, Τριχοειδή. Προϋπολογισμός: 10.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). CPV: 33696600-1

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | AITOYMENH ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- |
| Πολυακριλαμίδιο POP7 για αναλυτές ΑΒΙ3130XL (NanoPOP7) | 280 ml |
| Μείγμα τμημάτων DNA γνωστού μεγέθους σημασμένων με χρωστική ROX-500 για αναλυτές ΑΒΙ3130XL | 1200 ul |
| Φορμαμίδιο υψηλής καθαρότητας (HI-DI Formamide) για αναλυτές ΑΒΙ3130XL | 500ml |
| Ρυθμιστικό διάλυμα αλληλούχισης 10x για αναλυτές ΑΒΙ3130XL | 500ml |
| Συστάδα 16 τριχοειδών, 36 εκατοστών για αναλυτές ΑΒΙ3130XL | 2 τεμάχια |

ΤΜΗΜΑ Ε : Εργαστηριακά αντιδραστήρια: Φθορίζουσες χρωστικές ουσίες, Ένζυμα, Ιχνηθέτες και Ειδικά Αντιδραστήρια για τη διεξαγωγή πειραμάτων επόμενης γενιάς αλληλούχισης. Προϋπολογισμός: 180.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  CPV: 33696500-0

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | AITOYMENH ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- |
| Διάλυμα Φθορίζουσας Ουσίας που προσδένεται στο DNA, συμβατή με το σύστημα Quantus | 10.000 reactions |
| Θερμοάντοχη DNA Πολυμεράση ανασυνδυασμένη από το βακτήριο Thermus Sp. για παραγωγή τμημάτων έως 5 κιλοβάσεις | 20.000 U |
| Κιτ αλληλούχισης κατά Sanger για αναλυτές ΑΒΙ3130XL και μεγέθους ανάγνωσης >500 βάσεων | 500 reactions |
| Κιτ για τη διεξαγωγή πειραμάτων πολλαπλής ενίσχυσης τμημάτων DNA με τη χρήση ιχνηθετών (MLPA) που περιλαμβάνει λιγάση, πολυμεράση και τα ρυθμιστικά τους διαλύματα, ολιγονουκλεοτίδια σημασμένα με φθορίζουσα χρωστική (FAM ή Cy5) και μείγμα εκκινητών | 1000 reactions |
| Μείγμα ειδικά σχεδιασμένων ιχνηθετών για την ταυτοποίηση μεγάλων γονιδιακών βλαβών στα γονίδια: BRCA1, BRCA1, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, MUTYH, NF1, NF2, TP53, TSC1, TSC2, VHL, APC, MEN1, CDH1, STK11, PTEN, FLCN, PALB2, RAD51C, RAD51D, RAD50, CHEK2, AIP, SMAD4, BMPR1A, SDHx. | 1000 reactions |
| Προμήθεια αναλωσίμων αλληλούχισης δειγμάτων ανθρώπινου γενετικού υλικού για την ταυτόχρονη ανάλυση πολλαπλών γονιδίων προδιάθεσης στον καρκίνο συμβατά με την τεχνολογία Illumina | 500 δειγμάτων |
| Προμήθεια ειδικών κασετών και παρελκομένων για την ανάγνωση των παραγόμενων γενομικών βιβλιοθηκών στον γενετικό αναλυτή MiSeq της Illumina (version 2, 300 κύκλων) | 40 τεμάχια |
| Προμήθεια ειδικών κασετών και παρελκομένων για την ανάγνωση των παραγόμενων γενομικών βιβλιοθηκών στον γενετικό αναλυτή MiSeq της Illumina (version 3, 300 κύκλων) | 10 τεμάχια |
| Ολιγονουκλεοτίδια που στοχεύουν στην αλληλουχία (>30) γονιδίων που προδιαθέτουν για καρκίνο | 500 δειγμάτων |
| DNA φάγου - δείγμα αναφοράς για αλληλούχιση στον αναλυτή MiSeq της Illumina | 10 συσκευασίες |