ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προϊόντα θα πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

| ΟΜΑΔΑ 1 |  | CPV: 42514310-8 33696500-0 | Φίλτρα αέρα Αντιδραστήρια εργαστηρίων (πλαστικά και άλλα αναλώσιμα) | Προϋπολογισμός 10455 ευρώ (12964 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Μονάδα | Ποσότητα | Περιγραφή |  |
| 1 | Πακέτο/ συσκεασία | 23 | Φίλτρα χαλαζία υψηλής καθαρότητας χωρίς συνδετικό μέσο , σε συσκευασία 25 φίλτρων. Διάμετρος: 150mm,Τυπικό πάχος: 432μm, Τυπική ροή νερού: 220 mL/min/cm2 σε 0.35 bar (5 psi), Κατακράτηση αερολύματος: 99,9% σύμφωνα με ASTM D 2986-95A 0.3 µm, (DOP) σε 32 L/min/100 cm2 . Φίλτρα κατάλληλα για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών παρακολούθησης της αέριας ρύπανσης. |  |
| 2 | Πακέτο/ συσκευασία | 4 | Φίλτρα χαλαζία υψηλής καθαρότητας χωρίς συνδετικό μέσο και χωρίς θερμική επεξεργασία, σε συσκευασία 25 φίλτρων. Διάμετρος: 47mm, Τυπικό πάχος: 432μm, Κατακράτηση αερολύματος: 99,9% σύμφωνα με ASTM D 2986-95A 0.3 µm, (DOP) σε 32 L/min/100 cm2 . Φίλτρα κατάλληλα για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών παρακολούθησης της αέριας ρύπανσης. |  |
| 3 | Πακέτο/ συσκευασία | 5 | HEPA κάψουλα φίλτρο, (Υψηλή απόδοση Σωματιδίων χωρίς αέρα). Τα φίλτρα αυτά χρησιμοποιούνται συνήθως για αποστειρωμένες εφαρμογές. Είναι μία πορώδης μεμβράνη που παρέχει υψηλές ταχύτητες ροής αέρα σε χαμηλή πίεση και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου. Συγκράτηση: 99.97% συγκράτηση σωματιδίων διαμέτρου 0.3μm, Σύνδεση εισόδου/εξόδου: 3/8in.Μπορεί να περιλαμβάνει προαιρετικό σωλήνα για να δέχεται και ακροφύσιο 12,7 mm., Αποτελεσματική περιοχή φιλτραρίσματος: 860 cm2 |  |
| 4 | Ρολό/ τεμάχιο | 2 | Φύλλο αλουμινίου διαστάσεων 280mm*120m και πάχος 15μm.Καθαρότητα αλουμινίου: 99.0-99.5% |  |
| 5 | Πακέτο/ συσκευασία | 5 | HEPA κάψουλα glass fiber, περιοχή συγκράτησης 36.625cm2.Τα φίλτρα γυάλινων ινών ενισχύονται με διπλή πλαστικοποίηση με σκληρό μονόκλωνο πολυεστέρα. Τα φίλτρα αυτά επιτρέπουν την αμφίδρομη ροή. Ο σχεδιασμός του φίλτρου επιτρέπει την υψηλή χωρητικότητα φόρτωσης, Συγκράτηση: 99.97% σωματιδίων διαμέτρου 0.3μm, Ακροφύσιο ¼ σε 3/8.Αποτελεσματική περιοχή φιλτραρίσματος: 625 cm2 |  |
| 6 | Πακέτο/ συσκευασία | 3 | Φίλτρα προπυλενίου, φίλτρα μεμβράνης διαμέτρου 47mm, (PTFE membrane filter) σε συσκευασία 100 φίλτρων.Μέγεθος πόρου: 1.0μm,Πάχος: 90μm, Πορώδες-διαπερατότητα: 76%, Τα φίλτρα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τον σταθμικό προσδιορισμό Αιωρούμενων Σωματιδίων σε δειγματολήπτη χαμηλού όγκου (38l/min) και για στοιχειακή ανάλυση. Γι’ αυτό το λόγο τα φίλτρα αυτά θα πρέπει να είναι ανθεκτικά για χρήση με επιθετικούς διαλύτες, υγρά και αέρια που μπορούν να επιτεθούν σε άλλες μεμβράνες. |  |
| 7 | Πακέτο/ συσκευασία | 2 | Φίλτρα κυτταρίνης για δειγματοληψία αιωρούμενων σωματιδίων σε δειγματολήπτη υψηλού όγκου. Τα φίλτρα αυτά θα πρέπει να είναι κατάλληλα για αναλυτικές διαδικασίες που περιλαμβάνουν χονδρόκοκκα σωματίδια ή ιζήματα. Επίσης, τα φίλτρα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στην ποσοτική ανάλυση της αέριας ρύπανσης ως χάρτινη ταινία για εμποτισμό στον προσδιορισμό αερίων συστατικών με υψηλές ταχύτητες ροής, σε συσκευασία 100 φύλλων.Διαστάσεις: 20*25cm, Συγκράτηση: 20μm |  |
| ΟΜΑΔΑ 2 |  | CPV: 42514320-1 | Φίλτρα αερίων | Προϋπολογισμός 1550 ευρώ (1922 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) |
| Α/Α | Μονάδα | Ποσότητα | Περιγραφή |  |
| 1 | Πακέτο/ συσκευασία | 2 | Ταινία χαλαζία υψηλής καθαρότητας χωρίς συνδετικό μέσο, για φωτόμετρο αιθάλης με τα εξής χαρακτηριστικά:Πάχος: 0.432mm, Βάρος χαρτιού: 5.8 mg/cm2, Τυπική ροή αέρα: 73 L/min/cm2 στα 0.7 bar, Απόδοση συλλογής%: 99.9, Μέγιστη θερμοκρασία: 1093οC |  |
| 2 | Πακέτο/ συσκευασία | 3 | Ταινία για φωτόμετρο αιθάλης με τα εξής χαρακτηριστικά: Πάχος: 0.28mm Βάρος χαρτιού: 75 g/m2 Διαπερατότητα αέρα: 17 sec/300cc Πτώση πίεσης: 350Pa > Απόδοση συλλογής%: 99.97 Υλικό: πολυεστέρας: 59% Ίνες υαλλού: 41% Άλλο υλικό: <1% |  |
| ΟΜΑΔΑ 3 |  | CPV: 24411000-8 24000000-4 | Νιτρικό οξύ Χημικά προϊόντα | Προϋπολογισμός 1316.8 ευρώ (1632.83 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) |
| Α/Α | Μονάδα | Ποσότητα | Περιγραφή |  |
| Τα προϊόντα αυτής της ομάδας θα πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης μετά από 3 χρόνια ή να μπορεί να γίνει τμηματικά η παράδοσή τους. |  |  |  |  |
| 1 | 500 ml | 4 | Υδροφθορικό οξύ 40% υπερκάθαρο για την επεξεργασία των δειγμάτων αερολύματος σε φίλτρα χαλαζία ή τεφλόν, σε συσκευασία 500 ml |  |
| 2 | 50 ml | 1 | Χημικός τροποποιητής Παλλαδίου για αναλύσεις με τη μέθοδο της Ατομικής Απορρόφησης με φούρνο γραφίτη (AAS),και περιέχει νιτρικό οξύ,σε συσκευασία 50ml. C(Cd)=10.0±0.2g/l (Pb(NO3)2/HNO3 ca 15%) |  |
| 3 | 1lt | 5 | Νιτρικό οξύ 65% υπερκάθαρο για την επεξεργασία δειγμάτων αιωρούμενων σωματιδίων σε φίλτρα χαλαζία ή τεφλόν σε συσκευασία 1 λίτρου. |  |
| 4 | 100ml | 1 | Πρότυπο διάλυμα Aρσενικού 1000mg/L, πιστοποιημένο για βαθμονόμηση μέτρησης με τη μέθοδο της ατομικής απορρόφησης, φούρνου γραφίτη. Πρότυπο διάλυμα Αs ανιχνεύσιμο σε SRM από NIST H₃AsO₄ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l As. |  |
| 5 | 100 ml | 1 | Πρότυπο διάλυμα Νικελίου 1000mg/L, πιστοποιημένο για βαθμονόμηση μέτρησης με τη μέθοδο της ατομικής απορρόφησης, φούρνου γραφίτη. Πρότυπο διάλυμα Ni ανιχνεύσιμο σε SRM από NIST Ni(NO₃)₂ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l. |  |
| ΟΜΑΔΑ 4 |  | CPV: 33696300-8 | Χημικά αντιδαστήρια | Προϋπολογισμός 573 ευρώ (710.52 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) |
| 1 | 250 gr | 1 | Φωσφομολυβδαινικό Αμμώνιο (Ammonium Phosphomolybdate ) hydrate σε συσκευασία 250 gr για την πραγματοποίηση ιοντοανταλλαγής για την κατακράτηση Καισίου-137 σε δείγματα θαλασσινού νερού. |  |
| ΟΜΑΔΑ 5 |  | CPV: 24100000-5 24111000-5 24110000-8 | Αέρια Υδρογόνο, αργόν, ευγενή αέρια, άζωτο και οξυγόνο Βιομηχανικά αέρια | Προϋπολογισμός 6485.48 ευρώ (8042 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) |
| Α/Α | Μονάδα | Ποσότητα | Περιγραφή |  |
| Η παράδοση των φιαλών θα πρέπει να γίνεται σταδιακά κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. |  |  |  |  |
| 1 | Φιάλη 50 lt | 4 | Ήλιον 6.0, συμπιεσμένο2.2 σε φιάλη 50 lt, για την ανάλυση με την θέρμο-οπτική τεχνική για προσδιορισμό στοιχειακού και οργανικού άνθρακα. |  |
| 2 | Φιάλη 50lt | 3 | Πρότυπο αέριο μείγμα Ήλιον 6.0 σε ποσοστό 95% και οξυγόνο σε ποσοστό 10%, σε φιάλη 50lt, για την ανάλυση με την θέρμο-οπτική τεχνική για προσδιορισμό στοιχειακού και οργανικού άνθρακα. |  |
| 3 | Φιάλη 50lt | 3 | Πρότυπο αέριο μείγμα με πιστοποίηση, περιεκτικότητας 95% He και 5% CH4, σε φιάλη 50 lt, για την ανάλυση με την θέρμο-οπτική τεχνική για προσδιορισμό στοιχειακού και οργανικού άνθρακα. |  |
| 4 | Φιάλη 50lt | 3 | Συνθετικός αέρας χωρίς υδρογονάνθρακες , υψηλής καθαρότητας (99.999%), σε φιάλη 50lt, για αναλύσεις με την θέρμο-οπτική τεχνική για προσδιορισμό στοιχειακού και οργανικού άνθρακα. |  |
| 5 | Φιάλη 50lt | 3 | Υδρογόνο υψηλής καθαρότητας 99.999% για αναλύσεις με την θέρμο-οπτική τεχνική για προσδιορισμό στοιχειακού και οργανικού άνθρακα. |  |
| 6 | Φιάλη 50lt | 17 | Αέριο Αργόν (Ar) υψηλής καθαρότητας 5Ν, σε φιάλη 50 lt, για στοιχειακή ανάλυση με την τεχνική της ατομικής απορρόφησης του φούρνου γραφίτη. |  |
| 7 | Φιάλη 10 lt | 2 | Διοξείδιο του άνθρακα (C02), καθαρότητας 99.9%, σε φιάλη 10 λίτρων για τη βαθμονόμηση οργάνου. |  |
| 8 | Φιάλη 50lt | 2 | Διοξείδιο του άνθρακα (C02), καθαρότητας 99.99%, σε φιάλη 50 λίτρων για τη βαθμονόμηση οργάνου. |  |
| ΟΜΑΔΑ 6 |  | CPV: 44164310-3 44167100-9 | Σωλήνες και εξαρτήματα Σύνδεσμοι | Προϋπολογισμός 8031.77 ευρώ (9959.395 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) |
| Α/Α | Μονάδα | Ποσότητα | Περιγραφή |  |
| 1 | τεμάχιο | 11 | Καπάκι/ Πώμα (Stainless Steel Cap) από ανοξείδωτο ατσάλι 316, για σωλήνες 3/8 ιντσών |  |
| 2 | τεμάχιο | 12 | Καπάκι/ Πώμα (Stainless Steel Cap) από ανοξείδωτο ατσάλι 316, για σωλήνες 1/4 ιντσών |  |
| 3 | τεμάχιο | 11 | Σύνδεσμος τοποθέτησης από ανοξείδωτο ατσάλι (Stainless Steel Tube Fitting ) , 3/8 ιντσών, σωλήνας OD |  |
| 4 | τεμάχιο | 12 | Σύνδεσμος τοποθέτησης από ανοξείδωτο ατσάλι (Stainless Steel Tube Fitting ) , 1/4 ιντσών, σωλήνας OD |  |
| 5 | τεμάχιο | 10 | Σύνδεσμος συναρμολόγησης, από ανοξείδωτο ατσάλι,μείωση της ένωσης (reducing union) από 3/8 ίντσες x 1/4 in, σωλήνας OD |  |
| 6 | τεμάχιο | 15 | Σύνδεσμος σε σχήμα Τ, από ανοξείδωτο ατσάλι (Stainless Steel Tube Fitting) , Ένωση Tee, 1/4 ιντσών, σωλήνας OD |  |
| 7 | τεμάχιο | 15 | Σύνδεσμος σε σχήμα Τ, από ανοξείδωτο ατσάλι (Stainless Steel Tube Fitting) , Ένωση Tee, 3/8 ιντσών, σωλήνας OD |  |
| 8 | τεμάχιο | 15 | Ένωση σε σχήμα σταυρού, από ορείχαλκο, 1/2 ιντσών, σωλήνας OD |  |
| 9 | τεμάχιο | 8 | Βύσμα για σωλήνωση 1/2 ιντσών |  |
| 10 | τεμάχιο | 6 | Προσαρμογέας από ανοξείδωτο χάλυβα ultra Torr, για προσαρμογή καινού 1/2 ιντσών, για σύνδεση με αισθητήρα |  |
| 11 | τεμάχιο | 8 | Προσαρμογέας από ανοξείδωτο χάλυβα για σωλήνωση, με δυνατότητα μείωσης της θύρας σύνδεσης 1/2 ιντσών * 1/4 ιντσών, για αισθητήρα, σωλήνας OD |  |
| 12 | τεμάχιο | 100 | Προσαρμογέας σωλήνα (PFA), με εμπρόσθιο δακτύλιο 1/4 ιντσας |  |
| 13 | τεμάχιο | 100 | Προσαρμογέας σωλήνα (PFA), με οπίσθιο δακτύλιο 1/4 ιντσας |  |
| 14 | τεμάχιο | 75 | Προσαρμογέας σωλήνα (PFA), με εμπρόσθιο δακτύλιο 3/8 ιντσας |  |
| 15 | τεμάχιο | 75 | Προσαρμογέας σωλήνα (PFA), με οπίσθιο δακτύλιο 3/8 ιντσας |  |
| 16 | τεμάχιο | 15 | Προσαρμογέας σωλήνα (PFA), με εμπρόσθιο δακτύλιο 1/2 ιντσας |  |
| 17 | τεμάχιο | 15 | Προσαρμογέας σωλήνα (PFA), με οπίσθιο δακτύλιο 1/2 ιντσας |  |
| 18 | τεμάχιο | 7 | Ανοξείδωτη βαλβίδα βελόνας ενσωματωμένη, 0.37 Cv, 1/4 ίντσα. Σωλήνωση και ρυθμιστικό στέλεχος. |  |
| 19 | τεμάχιο | 7 | Βαλβίδα βελόνας ενσωματωμένη, από ανοξείδωτο ατσάλι 0.73 Cv, 3/8 ιντσών. Σωλήνωση και ρυθμιστικό στέλεχος. |  |
| 20 | τεμάχιο | 7 | Σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο ατσάλι σειράς 1.4, 1.4 Cv, 1/4 ίντσα. Με σωλήνωση χωρίς λάδι, SC-11 |  |
| 21 | τεμάχιο | 6 | Μειωτήρας ροής από ανοξείδωτο ατσάλι, με εξόδους από 3/8 σε 1/4 ίντσας, σωλήνας OD. |  |
| 22 | τεμάχιο | 5 | Σωλήνας συναρμολόγησης από ανοξείδωτο χάλυβα με μειωτήρα 1/4 ίντσας, σωλήνας OD 1/4 ιντσών |  |
| 23 | τεμάχιο | 7 | Σύνδεσμος σε σχήμα Τ, από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8 in. |  |
| 24 | τεμάχιο | 7 | Σύνδεσμος σε σχήμα Τ, από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 in. |  |
| 25 | τεμάχιο | 4 | 316 / 316L Ανοξείδωτοι σωλήνες χωρίς ραφή, 3/8 ίντσες OD x 0,035 ίντσες x 6 μέτρα |  |
| 26 | τεμάχιο | 4 | 317 / 316L Ανοξείδωτοι σωλήνες χωρίς ραφή, 1/4 ίντσες OD x 0,035 ίντσες x 6 μέτρα |  |
| 27 | τεμάχιο | 7 | Σταυρός από ανοξείδωτο χάλυβα , 3/8 ιντσών , σωλήνας OD |  |
| 28 | τεμάχιο | 7 | Σταυρός από ανοξείδωτο χάλυβα , 1/4 ιντσών , σωλήνας OD |  |
| 29 | τεμάχιο | 7 | 316L Σύνεδσμος σε σχήμα σταυρού , από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 in. |  |
| 30 | συνολικά | 1 | Έξοδα κοπής σωλήνων σε 2m |  |
| 31 | τεμάχιο | 1 | Κοπτήρας σωλήνων, για να κόβει ανοξείδωτο χάλυβα, από μαλακό χαλκό και σωλήνωση αλουμινίου, από 3/16 σε 1 ίντσα με εξωτερική διάμετρο 6-25mm |  |
| ΟΜΑΔΑ 7 |  | CPV: 44167200-0 44167110-2 | Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι Φλάτζες | Προϋπολογισμός ευρώ 570 (706.8 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) |
| Α/Α | Μονάδα | Ποσότητα | Περιγραφή |  |
| 1 | Τεμάχιο | 10 | KF25 αλουμινένιο κλαμπ τύπου χειροπέδα |  |
| 2 | Τεμάχιο | 10 | KF16 αλουμινένιο κλαμπ τύπου χειροπέδα |  |
| 3 | Τεμάχιο | 10 | O ring για KF25, ανοξείδωτο (KF25 κυκλικός εσωτερικός αλουμινένιος σύνδεσμος ) |  |
| 4 | Τεμάχιο | 10 | O ring για KF16, ανοξείδωτο (KF16 κυκλικός εσωτερικός αλουμινένιος σύνδεσμος ) |  |
| 5 | Τεμάχιο | 15 | Φλάντζα ΝW25 με ακροφύσιο για σύνδεση σε ελαστικό σωλήνα 12mm |  |
| 6 | Τεμάχιο | 15 | Φλάντζα ΝW16 με ακροφύσιο για σύνδεση σε ελαστικό σωλήνα 12mm |  |
| ΟΜΑΔΑ 8 |  | CPV: 31681000-3 | Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα | Προϋπολογισμός 329.16 ευρώ (408.16 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) |
| Α/Α | Μονάδα | Ποσότητα | Περιγραφή |  |
| 1 | Τεμάχιο | 8 | Ηλεκτροβάνα κενού, τύπου D 339 CVU1 1/2, για χρήση του σε δειγματολήπτη αιωρούμενων σωματιδίων |  |
| 2 | Τεμάχιο | 8 | Πηνείο τύπου 7, 220V AC |  |
| 3 | Τεμάχιο | 4 | Φις μεγάλο |  |
| ΟΜΑΔΑ 9 |  | CPV: 44165100-5 | Εύκαμπτοι Σωλήνες | Προϋπολογισμός 866 ευρώ (1073.84 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) |
| Α/Α | Μονάδα | Ποσότητα | Περιγραφή |  |
| 1 | Τεμάχιο | 1 | TUBING 0.19’’ID – ¼’’ Conductive Tubing 0.19" ID – Αγώγιμη Ελαστική σωλήνωση με έξοδο 1/4'', 10 μέτρα (μαύρος ελαστικός σωλήνας) |  |
| 2 | Τεμάχιο | 1 | TUBING 0.19’’ID – 3/8’’ 10 mtr. Conductive Tubing 0.19" ID – Αγώγιμη Ελαστικήσωλήνωση με έξοδο 3/8'', 10 μέτρα, (μαύρος, ελαστικός σωλήνας) |  |
| ΟΜΑΔΑ 10 |  | CPV 42120000-6 | Αισθητήρες, μικροσυσκευές μετρήσεων λειτουργικών παραμέτρων (πχ ροής, πίεσης, κενού κ.α.) (αναλώσιμα) | Προϋπολογισμός 3300 ευρώ (4092 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) |
| Α/Α | Μονάδα | Ποσότητα | Περιγραφή |  |
| 1 | Τεμάχιο | 5 | Αισθητήρας μινιατούρα που είναι ιδανικός για χρήση σε στενούς / περιορισμένους χώρους και μπορεί να τοποθετηθεί διακριτικά. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Εύρος μετρήσεων -40...+80 °C / 0...100 %rh. Ακρίβεια με το προφίλ STANDARD ±1.5 %RH / ±0.3 K με ρύθμιση στους 23 °C / 10, 35, 80 %rh ± 1.5 %rh / ± 0.3 K. Σήμα εξόδου 2 x 0...1 VDC και ψηφιακό UART. Διάμετρος: HC2-C05 5mm. |  |
| ΟΜΑΔΑ 11 |  | CPV 30237200 30237100 30234000 | Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών Μέρη υπολογιστών Μέσα αποθήκευσης | Προυπολογισμός 2629 ευρώ (3260.5 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) |
| Α/Α | Μονάδα | Ποσότητα | Περιγραφή |  |
| 1 | Τεμάχιο | 5 | Σκληρός δίσκος για χρήση σε σταθερό υπολογιστή Western Digital Blue 3.5" 1TB (7200rpm). Χωρητικότητα 1000 GB, Πρωτόκολλο Επικοινωνίας SATA III με ταχύτητα περιστροφής 7200 rpm , μέγεθος Cache 64 MB Διαστάσεις Form Factor3.5 " |  |
| 2 | Τεμάχιο | 5 | Εσωτερικός SSD με μέγεθος δίσκου 2.5", Ultra 3D με χωρητικότητα 250 GB και μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης 550 MB/Sec Μέγιστη Ταχύτητα Εγγραφής525 MB/Sec ,IOPS Read95000 IOPS Write81000 Σύνδεση SATA III |  |
| 3 | Τεμάχιο | 5 | Τροφοδοτικό Corsair VS Series VS450, με ισχύ 450 W ,Τύπου PFC Active, Τύπου ATX, EPS Modular Full Wire Certification 80 PLUS Διάσταση Ανεμιστήρα 120 mm Προστασία Ισχύος: |  |
| 4 | Τεμάχιο | 5 | Μητρική πλακέτα (Motherboard) Asrock B450M-Pro4, με μέγεθος uATX / Micro ATX Τύπος Desktop Επεξεργαστής Υποστηριζόμενος από Επεξεργαστές AMD Μοντέλα Ryzen Λοιπές Εσωτερικές Συνδέσεις M.2Εξωτερικές ΣυνδέσειςΤαχύτητες Μνήμης 2133 MHz, 2400 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3200OC MHz, Λειτουργία Μνήμης Dual Channel, Εσωτερικές Συνδέσεις PCI Express x16 3.02 Slot,Υποστηριζόμενη Γενιά Zen, Zen+ ,Socket AM4 , Chipset Μοντέλο AMD B450 ,Μνήμη Τύπος DDR4 , με 4 θέσεις για μνήμη RAM, DIMM Slots, Πλήθος SATA III 6Gb/s4 Port, Πίσω Έξοδοι USB 2.02 Πίσω Έξοδοι USB 3.16 Τύπος USB :USB-A, USB-C Ethernet (LAN) 1 Λοιπές Εξωτερικές Συνδέσεις DVI-D, HDMI, VGA, Δυνατότητες Parallel Processing Technology 2-Way CrossFireX, Quad CrossfireX Κανάλια Κάρτας Ήχου7.1 με ενσωματωμένη κάρτα γραφικών |  |
| 5 | Τεμάχιο | 5 | Οθόνη με χαρακτηριστικά: Είδος Monitor, Διαγώνιος Οθόνης 20" ,Ανάλυση1600 x 9 Τύπος PanelTN Χρόνος Απόκρισης5 ms Οριζόντια Γωνία Θέασης170 Κάθετη Γωνία Θέασης160 Φωτεινότητα200 cd/m² Απεικόνιση16:9 Συχνότητα60 Hz Συνδέσει vga (D-Sub) ΕργονομίαTiltΔιαστάσεις Πλάτος47.2 cm Ύψος (με βάση)36.6 cm Βάθος (με βάση)16.9 c VESA100 x 100 |  |
| 6 | Τεμάχιο | 10 | Μνήμη Corsair Vengeance LPX με χωρητικότητα 8 GB Τύπου DDR4, 2400MHz |  |
| 7 | Τεμάχιο | 5 | Επεξεργαστής AMD RYZEN 5, 2600 με 6 πυρήνες ,Threads12, Συχνότητα Επεξεργαστή 3400 MHz Μικροαρχιτεκτονική Zen+, Socket AM464 -bit . θερμοδυναμηκης ενεργειας (TDP) 65 W |  |
| 8 | Τεμάχιο | 5 | Κάρτα γραφικών Chipset ΑMD ,Engine Clock625 MHz ,Μνήμη Memory Interface 64 bit Μέγεθος Μνήμης1 GB, Ταχύτητα Μνήμης667 MHz , Τύπος ΜνήμηςDDR3 Έξοδοι 1x D-sub out / 1x DVI / 1x HDMI δυνατοτητα συνδεσης με 2 οθονες Σύνδεση PCI Express 3.0 x16 |  |
| 9 | Τεμάχιο | 1 | Εξωτερικη μοναδα αναγνωσης DVD-CD με συνδεση με usb |  |
| 10 | Τεμάχιο | 5 | Cd rom LG, για χρήση σε σταθερο υπολογιστή , Εσωτερικού τύπου με σύνδεση SATA |  |
| 11 | Τεμάχιο | 5 | Πληκτρολόγιο ενσύρματο, με βίσμα usb, Χρήση σε σταθερο υπολογιστη |  |
| 12 | Τεμάχιο | 5 | ποντίκι ενσύρματο, Χρήση σε σταθερο υπολογιστη, τεχνολογία ανάγνωσης Optical |  |
| 13 | Τεμάχιο | 2 | Καλώδιο rsd 232 για σύνδεση του δειγματολήπτη Leckel με υπολογιστή για το κατέβασμα δεδομένων με την παρακάτω συνδεσμολογία: 1 - 4 2 - 3 3 - 2 4 - 1 5 - 5 7 - 8 8 - 7 9 - 9 |  |
| ΟΜΑΔΑ 12 |  | CPV 30230000-0 | Εκοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών | Προυπολογισμός ευρώ 663.9 (823.236 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) |
| Α/Α | Μονάδα | Ποσότητα | Περιγραφή |  |
| 1 | Τεμάχιο | 1 | Switch Cisco με χαρακτηριστικά Δικτύου, Τύπου Managed, Layer L3. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συνδέσεις Ethernet 26 θηρες, Ταχύτητα Θυρών Ethernet 1000 Mbps, Συνδέσεις SFP 2 θηρες , Ταχύτητα Μεταγωγής 56 Gbps, Πίνακας Διευθύνσεων MAC 16000 entries Τοποθέτηση σε Rack |  |
| 2 | Τεμάχιο | 1 | Σκληρός δίσκος Western Digital Gold με συμβατότητα χρήσης NAS, Server, Χωρητικότητα 1000 GB,, Πρωτόκολλο Επικοινωνίας SATA III Ταχύτητα Περιστροφή 7200 rpm Μέγεθος Cache 128 MB, Διαστάσεις Form Factor 3.5 " |  |
| 3 | Τεμάχιο | 1 | Σκληρός δίσκοςWestern Digital Red Pro με συμβατότητα Χρήση NAS, και σε σταθερο υπολογιστη , χωρητικότητας 6000 GB,, Πρωτόκολλο Επικοινωνίας SATA III Ταχύτητα Περιστροφή 7200 rpm Μέγεθος Cache 256 MB, Διαστάσεις Form Factor 3.5 " |  |
| ΟΜΑΔΑ 13 |  | CPV 48921000-0 | Ηλεκτρονικά συστήματα αυτοματοποίησης | Προυπολογισμός ευρώ 146.69 (181.89 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) |
| Α/Α | Μονάδα | Ποσότητα | Περιγραφή |  |
| 1 |  | 1 | Λογικός ελεγκτής Logo! 8 12/24RCE με οθόνη με καθοριζόμενες από το χρήστη ιστοσελίδες( user defined web pages). Logic module, PS/I/O: 12V/24V DC/RELAY, 8DI (AI) /4DO; W/O Display, μνημη 400 blocks, expandable modular, Ethernet,κατασκευασμενε για build in web-server. |  |
| 2 |  | 1 | Τροφοδοτικό PLC 1 Μέγ. ρεύμα εξόδου DC 1,3A Τάση εξόδου DC 24V Τύπος τάσης εξόδου DC το τροφοδοτικο θα πρεπει να είναι συμβατο με το LOGO8 12/24RCE LOGIC (6ED1052-1MD08-0BA0) |  |
| ΟΜΑΔΑ 14 |  | CPV 30192110-5 | Μελάνια | Προυπολογισμός 566.42 ευρώ (702.36 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) |
| Α/Α | Μονάδα | Ποσότητα | Περιγραφή |  |
| 1 | Τεμάχιο | 2 | Μελάνι Toner για εκτυπωτή HP 305A μαύρο χρώμα CE410A |  |
| 2 | Τεμάχιο | 2 | ΜελάνιToner για εκτυπωτή HP 305A Toner Multipack (Yellow, Cyan, Magenta) |  |
| 3 | Τεμάχιο | 2 | Μελάνι για εκτυπωτή HP 650 τριών χρωμάτων (Tri-colour CZ102AE) |  |
| 4 | Τεμάχιο | 2 | Μαύρο μελάνι για εκτυπωτή HP 650 (CZ101AE) |  |