[image: image1.png]



Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια φίλτρων και ταινιών για ποικιλία χρήσεων, για την προμήθεια αερίων, χημικών προϊόντων, σωληνώσεων, συνδέσμων και εξαρτημάτων και αντιδραστήρια εργαστηρίων στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «ΠΑΝΑΚΕΙΑ-ΠΑΝελλΑδιΚή υποδομή για τη μΕλέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλΙματικής Αλλαγής»  με κωδικό ΟΠΣ 5021516 με προϋπολογισμό δαπάνης   1695 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (1366.29 € χωρίς ΦΠΑ)  .
Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές
Τα προϊόντα θα πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:
	ΟΜΑΔΑ 8
	
	CPV:

 31681000-3


	Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα


	Προϋπολογισμός 379.03 ευρώ (470 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

	Α/Α
	Μονάδα
	Ποσότητα
	Περιγραφή
	

	1
	Τεμάχιο
	8
	Ηλεκτροβάνα κενού, τύπου D 339  CVU1  1/2, για χρήση του σε δειγματολήπτη αιωρούμενων σωματιδίων  
	

	2
	Τεμάχιο
	8
	 Πηνείο τύπου 7,  220V AC
	

	3
	Τεμάχιο
	5
	Φις μεγάλο
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ΟΜΑΔΑ 13
	
	CPV

48921000-0


	Ηλεκτρονικά συστήματα αυτοματοποίησης
	Προυπολογισμός ευρώ  407.26 (505 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

	Α/Α
	Μονάδα
	Ποσότητα
	Περιγραφή
	

	1
	
	1
	Λογικός ελεγκτής Logo! 8 12/24RCE με οθόνη με καθοριζόμενες από το χρήστη ιστοσελίδες( user defined web pages). Logic module, PS/I/O: 12V/24V DC/RELAY, 8DI (AI) /4DO; W/O Display, μνημη  400 blocks, expandable modular, Ethernet,κατασκευασμενε για  build in web-server.
	

	2
	
	2
	
Τροφοδοτικό PLC 1
    Μέγ. ρεύμα εξόδου DC   1,3A     Τάση εξόδου DC   24V  Τύπος τάσης εξόδου  DC το τροφοδοτικο θα πρεπει να είναι συμβατο με το LOGO8 12/24RCE LOGIC  (6ED1052-1MD08-0BA0)
	

	3
	τεμάχιο
	6
	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία AGM VRLA  στεγανού τύπου μολύβδου   χαρακτηριστικά: Τάση Volt: 12V Χωρητικότητα AH: 7.0AH Μήκος: 150mm Πλάτος: 65mmΎψος: 94mmΒάρος: 2.00 kg


	

	4
	τεμάχιο
	6
	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία AGM VRLA  στεγανού τύπου μολύβδου Τάση Volt: 12V Χωρητικότητα AH: 9.0AH
Χαρακτηριστικά Μήκος: 151 χιλ. Πλάτος : 65χιλ.Ύψος: 94χιλ.


	

	
	
	
	
	

	ΟΜΑΔΑ 14
	
	CPV

30192110-5


	Μελάνια
	Προυπολογισμός 580 ευρώ (720 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

	Α/Α
	Μονάδα
	Ποσότητα
	Περιγραφή
	

	1
	Τεμάχιο
	2
	Μελάνι  Toner για εκτυπωτή HP 305A μαύρο χρώμα  CE410A
	

	2
	Τεμάχιο
	2
	 ΜελάνιToner για εκτυπωτή HP 305A Toner Multipack (Yellow, Cyan, Magenta)
	

	3
	Τεμάχιο
	2
	Μελάνι για εκτυπωτή HP 650  τριών χρωμάτων (Tri-colour CZ102AE)
	

	4
	Τεμάχιο
	2
	Μαύρο μελάνι για εκτυπωτή HP 650  (CZ101AE)
	

	
	
	
	
	


PAGE  
2

[image: image2.png]


