[image: image1.png]



Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για την «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών χρωματογραφίας, διαλυτών για ποικιλία χρήσεων, προμήθεια αερίων, χημικών αντιδραστηρίων, σωληνίσκων, συνδέσμων και εξαρτημάτων και γυαλικά εργαστηρίων» στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕ ΦΘΟΡΙΟ-18: ΕΡΕΥΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ/ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΡΕΤ»  με κωδικό MIS 5031686.
Αριθμός Διακήρυξης: 015/2022-2373
Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Τα προϊόντα θα πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

	ΟΜΑΔΑ 1 
	
	CPV: 33790000-4, 33696500-0
	ΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Στηλες HPLC
	Προϋπολογισμός 9.919,36 ευρώ (12.300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

	Α/Α
	Μονάδα
	Ποσότητα
	Περιγραφή
	

	1
	ΤΕΜ
	10
	EC HPLC column (analytical), NUCLEOSIL 100-10 C18 ec, 10 µm, 250x4.6 mm ή αντίστοιχη
	

	2
	ΤΕΜ
	1
	 VarioPrep HPLC column VP 250/10 NUCLEODUR 100-10 C18 ec,  length: 250 mm, ID: 10 mm ή αντίστοιχη
	

	3
	ΤΕΜ
	1
	EC HPLC column (analytical), NUCLEOSIL 100-10, 10 µm, 250x4.6 mm ή αντίστοιχη
	

	4
	ΤΕΜ
	1
	VENUSIL XBP-C4 250X4.6mm, 5μm, 100A ή αντίστοιχη C-4
	

	5
	ΤΕΜ
	6
	Σύριγγα 50μl για manual injection σε HPLC τύπος 705 NR
	

	6
	ΤΕΜ
	10
	Σύριγγα 100μl για manual injection σε HPLC τύπος 710 NR
	

	7
	ΤΕΜ
	5
	Σύριγγα 250μl για manual injection σε HPLC τύπος 725 NR
	

	8
	ΤΕΜ
	3
	Σύριγγα 500μl για manual injection σε HPLC τύπος 750 NR
	

	9
	ΤΕΜ
	15
	TLC precoated plates SIL G-25 UV 254, size: 20x20 cm pack of 25 
	

	10
	ΤΕΜ
	1
	TLC precoated plates SIL G-100 UV 254, size: 20x20 cm pack of 15 
	

	11
	ΤΕΜ
	20
	ALUGRAM sheets SIL G/UV 254, size: 20 x 20 cm, pack of 25
	

	12
	ΚΙΛΑ
	10
	SILICA GEL 40-60pm 60A 
	

	
	
	
	
	

	ΟΜΑΔΑ 2
	
	CPV: 

24100000-5

24111000-5

24110000-8
	Αέρια

Υδρογόνο, αργόν, ευγενή αέρια, άζωτο και οξυγόνο

Βιομηχανικά αέρια
	Προϋπολογισμός 5.241,94 ευρώ  (6.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

	Α/Α
	Μονάδα
	Ποσότητα
	Περιγραφή
	

	1
	ΤΕΜ
	5
	Αγορά Χαλύβδινης Φιάλης 50L / 200 Bar
Με Πιστοποιημένο Κλείστρο Αζώτου / Αδρανών Αερίων
Πλήρης He 99,999%
Έτος Κατασκευής Φιάλης 2022
Πιστοποιημένη Έως Και Το 2032

Όγκος: 50 L (Water Capacity)

Πίεση λειτουργίας: 200 Bar

Πίεση δοκιμής: 300 Bar, χαραγμένη στη φιάλη

Υλικό Κατασκευής: Χάλυβας

Σπείρωμα λαιμού φιάλης: 25Ε

Να έχει πιστοποιητικό και σήμανση σύμφωνα με

την ευρωπαϊκή οδηγία 2010/35/ΕΕ.

Να φέρει εμφανή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη

την Συμμόρφωση TPED με το χαρακτηριστικό

γράμμα ¨π¨.

Μετά την ανάθεση να φέρει χαραγμένη την

επωνυμία του ιδιοκτήτη

Ηλικία κατασκευής: ≤ 1 Ετών.

Να έχει κλείστρο αρσενικό δεξιόστροφο

διαμέτρου 21,7 mm και βήματος 1,814mm DIN

477 No 6
	

	2
	ΤΕΜ
	3
	Αγορά Χαλύβδινης Φιάλης 50L / 200 Bar
Με Πιστοποιημένο Κλείστρο Αζώτου / Αδρανών Αερίων
Πλήρης N2 99,5%
Έτος Κατασκευής Φιάλης 2022
Πιστοποιημένη Έως Και Το 2032

Όγκος: 50 L (Water Capacity)

Πίεση λειτουργίας: 200 Bar

Πίεση δοκιμής: 300 Bar, χαραγμένη στη φιάλη

Υλικό Κατασκευής: Χάλυβας

Σπείρωμα λαιμού φιάλης: 25Ε

Να έχει πιστοποιητικό και σήμανση σύμφωνα με

την ευρωπαϊκή οδηγία 2010/35/ΕΕ.

Να φέρει εμφανή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη

την Συμμόρφωση TPED με το χαρακτηριστικό

γράμμα ¨π¨.

Μετά την ανάθεση να φέρει χαραγμένη την

επωνυμία του ιδιοκτήτη

Ηλικία κατασκευής: ≤ 1 Ετών.

Να έχει κλείστρο αρσενικό δεξιόστροφο

διαμέτρου 21,7 mm και βήματος 1,814mm DIN

477 No 6


	

	3
	ΤΕΜ
	2
	Αγορά Χαλύβδινης Φιάλης 50L / 200 Bar
Με Πιστοποιημένο Κλείστρο Αζώτου / Αδρανών Αερίων
Πλήρης Ar 99,999%
Έτος Κατασκευής Φιάλης 2022
Πιστοποιημένη Έως Και Το 2032

Όγκος: 50 L (Water Capacity)

Πίεση λειτουργίας: 200 Bar

Πίεση δοκιμής: 300 Bar, χαραγμένη στη φιάλη

Υλικό Κατασκευής: Χάλυβας

Σπείρωμα λαιμού φιάλης: 25Ε

Να έχει πιστοποιητικό και σήμανση σύμφωνα με

την ευρωπαϊκή οδηγία 2010/35/ΕΕ.

Να φέρει εμφανή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη

την Συμμόρφωση TPED με το χαρακτηριστικό

γράμμα ¨π¨.

Μετά την ανάθεση να φέρει χαραγμένη την

επωνυμία του ιδιοκτήτη

Ηλικία κατασκευής: ≤ 1 Ετών.

Να έχει κλείστρο αρσενικό δεξιόστροφο

διαμέτρου 21,7 mm και βήματος 1,814mm DIN

477 No 6


	

	
	
	
	
	

	ΟΜΑΔΑ 3
	
	CPV:

44832000-1 24326320-4

24322210-2


	ΔΙΑΛΥΤΕΣ 

Αιθέρες

Μεθανόλη
	Προϋπολογισμός 2.741,94 ευρώ (3.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

	Α/Α
	Μονάδα
	Ποσότητα
	Περιγραφή
	

	1
	ΛΙΤΡΑ
	200
	Ethyl acetate, 99.8+%, for analysis
	

	2
	ΛΙΤΡΑ
	200
	Dichloromethane, 99.8+%, for analysis, stabilized with amylene
	

	3
	ΦΙΑΛΗ 2,5Lt
	100
	Methanol for HPLC
	

	4
	ΦΙΑΛΗ 2,5Lt
	12
	Diethyl ether, extra pure, SLR, stabilized with BHT
	

	5
	ΛΙΤΡΑ
	1
	Mesitylene
	

	6
	ΛΙΤΡΑ
	3
	Acetic Anhydride for synthesis 
	

	
	
	
	
	

	ΟΜΑΔΑ 4
	
	CPV:

 24321000-0


	Υδρογονάνθρακες (Χημικές Ουσίες)
	Προϋπολογισμός 2.661.29 ευρώ (3.300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

	Α/Α
	Μονάδα
	Ποσότητα
	Περιγραφή
	

	1
	ΛΙΤΡΑ
	200
	n-hexane RE – Pure
	

	2
	ΛΙΤΡΑ
	5
	Toluene, 99.8+%, for analysis.
	

	3
	ΦΙΑΛΗ 2,5Lt
	20
	Acetonitrile, 99.9+%, HPLC for gradient analysis, conform to Ph. Eur., filtered to 0.2 micron
	

	4
	ΛΙΤΡΑ
	10
	Ethanol, 99.8%, anhyd.,denat. with 1%iPr-OH,1%MEK,0.001% Bitrex. 
	

	5
	ΛΙΤΡΑ
	6
	Diethylene glycol dimethyl ether (diglyme). 
	

	6
	ΛΙΤΡΑ
	5
	1-Methyl-2-pyrrolidinone. 
	

	7
	ΛΙΤΡΑ
	25
	Isopropanol, 99.8+%, for analysis. 
	

	8
	ΦΙΑΛΗ 2,5Lt
	8
	Tetrahydrofuran, for HPLC
	

	9
	ΦΙΑΛΗ 2,5Lt
	5
	Chloroform, 99.8+%, for analysis, stabilized with amylene
	

	10
	ΛΙΤΡΑ
	2
	1-Octanol, for synthesis, συσκευασία 
	

	
	
	
	
	

	ΟΜΑΔΑ 5
	
	CPV: 24327000-2 


	Δευτεριωμένοι Διαλύτες
	Προϋπολογισμός 1.693.55 ευρώ (2.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

	Α/Α
	Μονάδα
	Ποσότητα
	Περιγραφή
	

	1
	TEM
	12
	Chloroform-d, (99,8%), 100 mL
	

	2
	TEM
	2
	benzene-d6, (99,50%), 25 mL 
	

	3
	TEM
	16
	DMSO-d6 (99.8% D), 25 mL
	

	4
	TEM
	3
	MeCN-d3 (99.8%D), 10 mL
	

	5
	TEM
	5
	methanol-d4 (99.8%D), 25 mL
	

	6
	TEM
	20
	Dimethylsulfoxide-d6, 99.8%(ampules), 0.5 mL
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ΟΜΑΔΑ 6
	
	CPV:

30197643-5

30199700-7

30125100-2

30233180-6
	Φωτοαντιγραφικό χαρτί

Χαρτικά είδη εκτός από έντυπα

Φυσίγγες σκόνης τόνερ

Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας
	Προϋπολογισμός 1.129,03 ευρώ (1.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

	Α/Α
	Μονάδα
	Ποσότητα
	Περιγραφή
	

	1
	
	4
	Toner συμβατό TK-5230Κ KYOCERA  Black  >2.600 σελίδες
	

	2
	
	2
	 Toner συμβατό TK-5230 KYOCERA Magenda >2200 σελίδες
	

	3
	
	2
	Toner συμβατό TK-5230 KYOCERA Yellow >2200 σελίδες
	

	4
	
	2
	Toner συμβατό TK-5230 KYOCERA Cyan >2200 σελίδες
	

	5
	
	20
	Toner συμβατό για HP Laserjet P1102, 85A (CE285A),(>2.000σελίδες
	

	6
	
	15
	Transcend JetFlash 700 32GB USB 3.0 Stick
	

	7
	
	20
	Transcend Jetflash 700 64GB USB 3.0 Stick
	

	8
	
	16
	Φωτοτυπικό Χαρτι Α4 80gr/m2 5X500 φυλλα
	

	9
	
	4
	Αυτοκόλλητες ετικέτες  εκτυπωτών Laser Α4 λευκές 105x74mm κουτί 100 φύλλων ( 800 ετικέτες ανά κουτί ) 8 ετικέτες ανά φύλλο.
	

	10
	
	3
	Αυτοκόλλητες ετικέτες  εκτυπωτών Laser Α4 λευκές 105x48mm κουτί 100 φύλλων ( 1200 ετικέτες ανά κουτί ) 12 ετικέτες ανά φύλλο
	

	11
	
	3
	Αυτοκόλλητες ετικέτες εκτυπωτών Laser  Α4 λευκές 52.5x29.7mm κουτί 100 φύλλων (4000 ετικέτες ανά κουτί ) 40 ετικέτες ανά φύλλο
	

	
	
	
	
	

	ΟΜΑΔΑ 7
	
	CPV:

 44167200-0

44167110-2
	Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι

Φλάτζες
	Προϋπολογισμός 766,13 ευρώ (950,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

	Α/Α
	Μονάδα
	Ποσότητα
	Περιγραφή
	

	1
	ΤΕΜ
	1
	Magnetic stirring bars, PTFE, round, 5 x 2mm, (ΠΑΚ 10ΤΕΜ)
	

	2
	ΤΕΜ
	2
	Magnetic stirring bars, PTFE, round, 8 x 3mm, pack of 10  (ΠΑΚ 10ΤΕΜ)
	

	3
	ΤΕΜ
	3
	Magnetic stirring bars, PTFE, round, 12 x 4,5mm, pack of 10, (ΠΑΚ 10ΤΕΜ)
	

	4
	ΤΕΜ
	4
	Magnetic stirring bar, PTFE,  20x6 mm, cylindrical, pack of 10 , (ΠΑΚ 10ΤΕΜ)
	

	5
	ΤΕΜ
	2
	Magnetic stirring bar  PTFE, 40x8 mm, cylindrical, pack of 10 (ΠΑΚ 10ΤΕΜ)
	

	6
	ΤΕΜ
	3
	Test tube stands,plastic,for 16 mm diam, 6 x 12 openings, yellow
	

	7
	ΤΕΜ
	1
	Cut protection gloves size 9 medium weight, made of Kevlar with PVC studs, 280 mm long, pair
	

	8
	ΤΕΜ
	10
	Bosshead 16.5 mm, type 1, angle 90°, aluminium
	

	9
	ΤΕΜ
	10
	Universal clamp 0-80mm aluminium 
	

	10
	ΤΕΜ
	14
	Spatulas,18/10 steel,spoon-shape ends,two-ended 185x5 mm
	

	11
	ΤΕΜ
	5
	Vacuum seal KD-22 (Φλάτζες για rotary Buchi) 
	

	
	
	
	
	

	ΟΜΑΔΑ 8
	
	CPV:

 38437000-7


	Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα

Σημείωση: Ο αριθμός τεμαχίων ανά συσκευασία είναι ενδεικτικός .
	Προϋπολογισμός 2.016,13 ευρώ (2.500,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

	Α/Α
	Μονάδα
	Ποσότητα
	Περιγραφή
	

	1
	ΤΕΜ
	2
	Μηχανική πιπέττα σταθερού όγκου 1000μl, αποστειρώσιμη, Shockproof, UV & chemical resistant, σύμφωνη με την οδηγία ISO 8655, 
	

	2
	ΤΕΜ
	2
	Μηχανική πιπέττα τύπος σταθερού όγκου 200μl, αποστειρώσιμη, Shockproof, UV & chemical resistant, σύμφωνη με την οδηγία ISO 8655, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό βαθμονόμησης
	

	3
	ΤΕΜ
	2
	Μηχανική πιπέττα  όγκου 100-1000μl, αποστειρώσιμη, Shockproof, UV & chemical resistant, σύμφωνη με την οδηγία ISO 8655, 
	

	4
	ΤΕΜ
	2
	Μηχανική πιπέττα όγκου 10-100μl, αποστειρώσιμη, Shockproof, UV & chemical resistant, σύμφωνη με την οδηγία ISO 8655, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό βαθμονόμησης
	

	5
	ΤΕΜ
	1
	Μηχανική πιπέττα  όγκου 2-20μl, αποστειρώσιμη, Shockproof, UV & chemical resistant, σύμφωνη με την οδηγία ISO 8655, 
	

	6
	ΤΕΜ
	10
	Ρύγχη 200μl, πακ/1000
	

	7
	ΤΕΜ
	10
	Ρύγχη 1000μl, πακ/1000
	

	8
	ΤΕΜ
	25
	Σωληνάρια πλαστικά, PS, 12 Χ 75mm, χωρίς χείλος, πακ/1000
	

	
	
	
	
	

	ΟΜΑΔΑ 9
	
	CPV:

 33141310-6


	Σύριγγες

Σημείωση : Ο αριθμός τεμαχίων ανά συσκευασία είναι ενδεικτικός .
	Προϋπολογισμός 846,77 ευρώ (1.050,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

	Α/Α
	Μονάδα
	Ποσότητα
	Περιγραφή
	

	1
	ΤΕΜ
	30
	Disposable insulin syringes 1 ml with 27G έως 30G X 13mm needle (ενσωματωμένη βελονα) pack of 100
	

	2
	ΤΕΜ
	10
	Disposable syringes 1 ml Low Dead Space, 2-parts, Luer Slip, mini-bulk, non-sterile, pack of 100
	

	3
	ΤΕΜ
	30
	Disposable syringes 2 ml PP/PE, 2-parts, concentric, OE-sterilized, pack of 100
	

	4
	ΤΕΜ
	10
	disposable syringes 3 ml Luer-approach 3-parted, sterile, pack of 100
	

	5
	ΤΕΜ
	30
	Disposable syringes 5 ml PP/PE, 2-parts, concentric, OE-sterilized, pack of 100
	

	6
	ΤΕΜ
	10
	Disposable syringes 10 ml PP/PE, 2-parts, conccentric, OE-sterilized, pack of 100
	

	7
	ΤΕΜ
	5
	Disposable syringes 20 ml PP/PE, 2-parts, concentric, OE-sterilized, pack of 80
	

	8
	ΤΕΜ
	2
	Disposable syringes 2 ml (3ml) 2-parts, Luer Lock,(sterile or non-sterile), mini-bulk, pack of 100
	

	9
	
	2
	Disposable syringes 5 ml (6ml) 2-parts, Luer Lock, (sterile or non-sterile), mini-bulk, pack of 100
	

	10
	
	100
	Disposable needles 21G x 1½" no. 2, 0.80x40 mm, green, EO-sterilized, pack of 100
	

	11
	
	3
	Disposable Needles 120x0.80mm gauge 21, pack of 100
	

	
	
	
	
	

	ΟΜΑΔΑ 10
	
	CPV:

 18424000-7

18424300-0


	Γάντια

Γάντια μιας χρήσης

Σημείωση: Ο αριθμός τεμαχίων ανά συσκευασία είναι ενδεικτικός .
	Προϋπολογισμός 1.367,92 ευρώ (1.450,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%)

	Α/Α
	Μονάδα
	Ποσότητα
	Περιγραφή
	

	1
	ΤΕΜ
	70
	Γάντια νιτριλιου S, ΠΑΚ/100 TEM (ή αντίστοιχη ποσότητα σε συσκευασία των 150 ή 200τεμ/πακ)
	

	2
	ΤΕΜ
	50
	Γάντια νιτριλιου Μ ΠΑΚ/100 TEM (ή αντίστοιχη ποσότητα σε συσκευασία των 150 ή 200τεμ/πακ)
	

	3
	ΤΕΜ
	100
	Γάντια νιτριλιου L, ΠΑΚ/100 TEM (ή αντίστοιχη ποσότητα σε συσκευασία των 150 ή 200τεμ/πακ)
	

	4
	ΤΕΜ
	50
	Γάντια νιτριλιου XL, ΠΑΚ/100 TEM (ή αντίστοιχη ποσότητα σε συσκευασία των 150 ή 200τεμ/πακ)
	

	
	
	
	
	

	ΟΜΑΔΑ 11
	
	CPV:

44618320-4 
	Πώματα.

Σημείωση : Ο αριθμός τεμαχίων ανά συσκευασία είναι ενδεικτικός .
	Προϋπολογισμός 1.451,61 ευρώ (1.800,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

	Α/Α
	Μονάδα
	Ποσότητα
	Περιγραφή
	

	1
	ΤΕΜ
	80
	ΠΩΜΑΤΑ Stopper Butyl N 20, grey, Hardness: 37° shore A, pack of 100
	

	2
	ΤΕΜ
	3
	ΠΩΜΑΤΑ ΛΥΟΦΥΛΙΣΤΙΚΗΣ lyophilization stoppers gray chlorobutyl/50 for mouth ID 13mm OD 20mm, pack of 1000
	

	3
	ΤΕΜ
	3
	Silicone rubber stoppers 23x29 mm 
	

	4
	ΤΕΜ
	5
	Silicone rubber stoppers 26x32 mm 
	

	5
	ΤΕΜ
	3
	Silicone rubber stoppers 36x44mm 
	

	
	
	
	
	

	ΟΜΑΔΑ 12
	
	CPV:

33141220-8
	Σωληνίσκοι.
	Προϋπολογισμός 459,68 ευρώ (570,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

	Α/Α
	Μονάδα
	Ποσότητα
	Περιγραφή
	

	1
	ΤΕΜ
	100
	NMR tubes, Ø 5 mm Borosilicate glass 3.3, Standard, L 178 mm, s 0,385 mm, (≥500MHz)
	

	2
	ΤΕΜ
	10
	NMR tubes, Ø 5 mm Borosilicate glass 3.3, High Precision L 178 mm, s 0,385 mm. (≥600MHz)
	

	3
	ΤΕΜ
	100
	Closing caps for 5mm NMR tubes (λευκό ή μπλε χρώμα)
	

	
	
	
	
	

	ΟΜΑΔΑ 13
	
	CPV:

33696300-8


	Χημικά αντιδαστήρια


	Προϋπολογισμός 7.500,00 ευρώ (9.300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

	Α/Α
	Μονάδα
	Ποσότητα
	Περιγραφή
	

	1
	ΤΕΜ
	1
	Fmoc-Lys(Boc)-OH, 100 g
	

	2
	ΤΕΜ
	1
	cesium carbonate, 50 g
	

	3
	ΤΕΜ
	1
	p-methoxybenzyl chloride, 25 ml
	

	4
	ΤΕΜ
	2
	triphosgene, 25 g
	

	5
	ΤΕΜ
	4
	p-Toluenesulfonic acid monohydrate, 100 g
	

	6
	ΤΕΜ
	1
	N,N-1,1,3,3-Tetramethylguanidine, 100 g
	

	7
	ΤΕΜ
	1
	ethyl acetoacetate, 1000 ml
	

	8
	ΤΕΜ
	1
	L-glutamic acid, 250 g
	

	9
	ΤΕΜ
	2
	6-chloronicotinic acid, 100 g
	

	10
	ΤΕΜ
	2
	2,3,5,6-tetrafluorophenol, 100 g
	

	11
	ΤΕΜ
	1
	N,N′-Dicyclohexylcarbodiimide, 500 g
	

	12
	ΤΕΜ
	2
	trimethylamine 2M in THF, 100 ml
	

	13
	ΤΕΜ
	1
	Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, 250 g
	

	14
	ΤΕΜ
	1
	4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane, (kryptofix 222), 5 g
	

	15
	ΤΕΜ
	1
	Diisopropylethylamine (DIPEA) redistilled 99.5%, 100 ml
	

	16
	ΤΕΜ
	1
	aminoferrocene, 1 g
	

	17
	ΤΕΜ
	1
	O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate (HBTU), 500 g
	

	18
	ΤΕΜ
	1
	2-(7-Aza-1H-benzotriazole-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate (HATU), 250 g
	

	19
	ΤΕΜ
	1
	EDC hydrochloride, 500 g
	

	20
	ΤΕΜ
	2
	methanesulfonyl chloride, 250 ml
	

	21
	ΤΕΜ
	1
	DBU, 100 g
	

	22
	ΤΕΜ
	2
	O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborate TBTU, 25 g
	

	23
	ΤΕΜ
	2
	3-Bromoaniline, 100 g
	

	24
	ΤΕΜ
	3
	γ-Aminobutyric acid, 25 g
	

	25
	ΤΕΜ
	4
	N-Methyl-2-pyrrolidinone, 500 g
	

	26
	ΤΕΜ
	1
	Thionyl chloride, 1 lt
	

	27
	ΤΕΜ
	2
	4-Chlorobutyryl chloride, 100 g
	

	28
	ΤΕΜ
	1
	4-Bromobutyryl chloride, 25 g
	

	29
	ΤΕΜ
	1
	3-Bromopropionic acid, 100 g
	

	30
	ΤΕΜ
	1
	Nitric acid, 2.5 lt
	

	31
	ΤΕΜ
	1
	4-Bromobutyric acid, 10 g
	

	32
	ΤΕΜ
	1
	4-Hydroxyquinazoline,  100 g
	

	33
	ΤΕΜ
	1
	5-Bromovaleric acid, 50 g
	

	34
	ΤΕΜ
	2
	2-(7-Aza-1H-benzotriazole-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate (HATU), 25 g
	

	35
	ΤΕΜ
	1
	6-Bromohexanoic acid, 25 g 
	

	36
	ΤΕΜ
	1
	Fmoc-ONSU, 25 g
	

	37
	ΤΕΜ
	1
	Sodium sulfate (anhydrous), 10 kg
	

	38
	ΤΕΜ
	1
	(Methoxycarbonylsulfamoyl)triethylammonium hydroxide, inner salt (Burgess reagent), 25 g
	

	39
	ΤΕΜ
	2
	Sodium perrhenate, 99+% (metals basis), Re 68%, 10g
	

	40
	ΤΕΜ
	2
	Ammonium perrhenate(VII), 99+% (metals basis), 10g
	

	41
	ΤΕΜ
	2
	di-Rhenium decacarbonyl, 5 g
	

	42
	ΤΕΜ
	2
	tert-Butyl isocyanide,  1 g
	

	43
	ΤΕΜ
	1
	Cyclohexyl isocyanide,  5 g
	

	44
	ΤΕΜ
	1
	1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantane, 2 g
	

	45
	ΤΕΜ
	1
	triphenylphosphine, ReagentPlus®, 99%, 100 g
	

	46
	ΤΕΜ
	1
	sodium azide , ReagentPlus®, ≥99.5%, 100 g
	

	47
	ΤΕΜ
	1
	sodium nitrite, ReagentPlus®, ≥99.0%,  500 g
	

	48
	ΤΕΜ
	1
	propargyl bromide (80% in toluene) (stabilized with 0.3% MgO), 50 g
	

	49
	ΤΕΜ
	1
	2-methoxyethylamine, 100 ml
	

	50
	ΤΕΜ
	1
	Ethylene sulfide, 25gr
	

	51
	ΤΕΜ
	1
	Carbon Disulfide, ACS reagent, ≥99.9%, 500mL
	

	52
	ΤΕΜ
	1
	Potasium hydroxide ACS reagent, ≥85%, pellets, 500g
	

	53
	ΤΕΜ
	1
	Sodium Hydroxide pellets puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, E524, 98-100.5%, pellets, 1 Kg
	

	54
	ΤΕΜ
	1
	Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride, 2 g
	

	55
	ΤΕΜ
	1
	N,N-Diethylethylenediamine, for synthesis, 250 mL
	

	56
	ΤΕΜ
	1
	Dimethyl sulfide 99%, 250mL
	

	57
	ΤΕΜ
	1
	Trifluoroacetic acid, suitable for HPLC, ≥99.0%
	

	
	
	
	
	

	ΟΜΑΔΑ 14
	
	CPV:

33793000-5

33192500-7

39225700-2

39225730-1 
	Γυάλινα είδη εργαστηρίου

Δοκιμαστικοί σωλήνες

Μπουκάλια, πεπλατυσμένες φιάλες και φιαλίδια

Φιαλίδια


	Προϋπολογισμός 4.354,84 ευρώ (5.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

	Α/Α
	Μονάδα
	Ποσότητα
	Περιγραφή
	

	1
	ΤΕΜ
	8
	Laboratory bottles with DIN thread, 1000ml
	

	2
	ΤΕΜ
	3
	Bottles for gas wash, 250ml
	

	3
	ΤΕΜ
	3
	Gas wash bottle adapters
	

	4
	ΤΕΜ
	6
	Κωνικές φιάλες (wide mouth), 2000mL
	

	5
	ΤΕΜ
	5
	Κωνικές φιάλες (wide mouth), 1000mL
	

	6
	ΤΕΜ
	10
	Κωνικές φιάλες (wide mouth), 500mL
	

	7
	ΤΕΜ
	30
	Κωνικές φιάλες (wide mouth), 250mL,
	

	8
	ΤΕΜ
	10
	Κωνικές φιάλες (narrow mouth), 250mL
	

	9
	ΤΕΜ
	60
	Κωνικές φιάλες (narrow mouth), 100 mL
	

	10
	ΤΕΜ
	30
	Κωνικές φιάλες (narrow mouth), 50 mL
	

	11
	ΤΕΜ
	30
	Κωνικές φιάλες (narrow mouth), 25 mL
	

	12
	ΤΕΜ
	4
	Evaporating flasks (Lenz), NS29/32 2000mL
	

	13
	ΤΕΜ
	3
	Flasks, Round Bottom, with NS (Lenz), NS29/32, 3000mL,
	

	14
	ΤΕΜ
	8
	Flasks, Round Bottom, with NS (Lenz), NS29/32, 1000mL
	

	15
	ΤΕΜ
	10
	Flasks, Round Bottom, with NS (Lenz), NS29/32, 500mL
	

	16
	ΤΕΜ
	20
	Flasks, Round Bottom, with NS (Lenz), NS29/32, 250mL
	

	17
	ΤΕΜ
	10
	Flasks, Round Bottom, with NS (Lenz), NS29/32, 100mL
	

	18
	ΤΕΜ
	20
	Flasks, Round Bottom, with NS (Lenz), NS14/23, 100mL
	

	19
	ΤΕΜ
	20
	Flasks, Round Bottom, with NS (Lenz), NS14/23, 50mL
	

	20
	ΤΕΜ
	20
	Flasks, Round Bottom, with NS (Lenz), NS14/23, 25mL
	

	21
	ΤΕΜ
	15
	Flasks, Round Bottom, with NS (Lenz), NS14/23, 10mL
	

	22
	ΤΕΜ
	3
	Flasks (2-neck) Lenz, NS14/23, 50 mL
	

	23
	ΤΕΜ
	3
	Flasks (2-neck) Lenz, NS14/23, 100 mL
	

	24
	ΤΕΜ
	4
	Flasks (2-neck) Lenz, NS29/32 + NS14/23, 250 mL
	

	25
	ΤΕΜ
	3
	Flasks (2-neck) Lenz, NS29/32 + NS14/23, 500 mL
	

	26
	ΤΕΜ
	2
	Flasks (2-neck) Lenz, NS29/32 + NS14/23, 1000 mL
	

	27
	ΤΕΜ
	1
	Flasks, Round Bottom, Three-Neck,NS14/23,  500ml
	

	28
	ΤΕΜ
	2
	Dropping funnel with pressure equalizer, PTFE plug, NS14/23, 50 mL
	

	29
	ΤΕΜ
	1
	Dropping funnel with pressure equalizer, PTFE plug, NS29/32, 100 mL
	

	30
	ΤΕΜ
	1
	Dropping funnel with pressure equalizer, PTFE plug, NS29/32, 250 mL
	

	31
	ΤΕΜ
	3
	filter funnels (Duran), porosity 3, 500ml
	

	32
	ΤΕΜ
	3
	filter funnels (Duran), porosity 3, 125ml
	

	33
	ΤΕΜ
	3
	filter funnels (Duran), porosity 4, 125ml
	

	34
	ΤΕΜ
	3
	filter funnels (Duran), porosity 3, 75ml
	

	35
	ΤΕΜ
	3
	filter funnels (Duran), porosity 4, 75ml
	

	36
	ΤΕΜ
	2
	filter funnels (Duran), porosity 5, 50ml
	

	37
	ΤΕΜ
	1
	filter funnels (Duran), porosity 4, 500ml
	

	38
	ΤΕΜ
	6
	filter funnels (conical shape), Duran, porosity 4, 25 mL
	

	39
	ΤΕΜ
	3
	Filtering flask (Erlenmeyer) Duran, 500mL
	

	40
	ΤΕΜ
	2
	Filtering flask (Erlenmeyer) Duran, 1000mL
	

	41
	ΤΕΜ
	2
	Filtering flask (Erlenmeyer) Duran, 2000mL
	

	42
	ΤΕΜ
	4
	All glass syringe , 1ml
	

	43
	ΤΕΜ
	5
	All glass syringe , 2ml
	

	44
	ΤΕΜ
	5
	All glass syringe , 5ml
	

	45
	ΤΕΜ
	5
	All glass syringe , 10ml
	

	46
	ΤΕΜ
	5
	All glass syringe , 20ml
	

	47
	ΤΕΜ
	2
	All glass syringe , 50ml
	

	48
	ΤΕΜ
	1
	All glass syringe , 100ml
	

	49
	ΤΕΜ
	5
	graduated cylinders, tall form (BRAND), 10mL
	

	50
	ΤΕΜ
	10
	graduated cylinders, tall form (BRAND), 100mL
	

	51
	ΤΕΜ
	2
	graduated cylinders, tall form (BRAND), 500mL
	

	52
	ΤΕΜ
	3
	graduated cylinders, tall form (BRAND), 1000mL
	

	53
	ΤΕΜ
	3
	test tubes (DURAN), 13x100mm, 100/ΠΑΚ
	

	54
	ΤΕΜ
	3
	test tubes (DURAN),16x160mm, 100/ΠΑΚ
	

	55
	ΤΕΜ
	10
	Beakers glass, DURAN®, low form,  50 mL
	

	56
	ΤΕΜ
	25
	Beakers glass, DURAN®, low form,  100 mL
	

	57
	ΤΕΜ
	20
	Beakers glass, DURAN®, low form,  250 mL
	

	58
	ΤΕΜ
	20
	Beakers glass, DURAN®, low form,  600 mL
	

	59
	ΤΕΜ
	20
	Funnels general purpose, diam 35mm, borosilicate glass, With short stem and 60 degree angle 
	

	60
	ΤΕΜ
	20
	Funnels general purpose, diam 55mm, borosilicate glass, With short stem and 60 degree angle 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Δρ Ι. ΠΙΡΜΕΤΤΗΣ
PAGE  
2

[image: image2.png]


